ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в ГБОУ «Школа-интернат №21» г. Петрозаводска

- Общие требования безопасности.

  - Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

  - Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

  - Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

  - Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

  - Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заведующего хозяйством. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на ночного воспитателя, сторожа.

  - Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождения ходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

«Утверждаю»

Директор ГБОУ РК

«Школа-интернат  №21»

_________       И.А. Неровня

Ру

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

  - Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность.

  - Установки АПС должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

  - Электроустановки и бытовые электроприборы в помещения, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено инструкциями по эксплуатации.

- Зап рещается:

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

  - Курить в помещениях учреждения.

  - Хранить в здании школы легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической зашиты самодельные и некалиброванные предохранители.

  - Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещении людей.

  - Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными электрическими  изделиями.

  - Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими	электронагревательными приборами,	не имеющими

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

  - Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.