ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре в ГБОУ «Школа-интернат №21» с ночным

пребыванием детей

- Общие положения.

  - Инструкция разработана в соответствии с п.16 ППБ 01-03 в РФ.

  - Инструкция является дополнением к схематическому плану эвакуации при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную часть по телефону «101» или мобильному телефону «112».

  - Немедленно оповестить людей о пожаре путем включения АПС и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей и персонал из здания согласно плану эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещение, отключить все электроприборы, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие детей и персонала во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его ликвидации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных, обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

- Особенности действий в ночное время.

- Ночной сторож обязан осуществлять ежечасный обход здания.

«Утверждаю»

Директор ГБОУ РК

«Школа-интернат  №21»

__________ И.А. Неровня

- Ночной сторож обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов.

- Ночной сторож должен быть обеспечен исправной телефонной связью и ручным электрическим фонарём.

- В ночное время в обязательном порядке должна быть включена световая сигнализация у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.

- При возникновении пожара в ночное время выполнить пункты 2.1 - 2.7 настоящей инструкции, при этом помнить, что в спальнях оповещается только обслуживающий персонал.

- С

Специ